様式例１

| 冷却塔No. | 1(例) | 留意点 |
| --- | --- | --- |
| 設置位置 | 第一棟屋上NO.1 |  |
| 冷却塔型式 | 丸型(カウンターフロー) | 角型or丸型 |
| 冷却水の循環 | 開放型 | 開放型or密閉型 |
| 冷却能力 | 120RTON |  |
| 保有水量 | 500 |  |
| 設置年 | 1975年6月 |  |
| 対象 | 第一棟空調 |  |
| 最も近い外気取入口 | 事務室空調用OA取入口 |  |
| 同上距離 | 15m |  |
| 最も近い居室の窓 | 第一棟6階事務室 |  |
| 同上距離 | 26m |  |
| (人が歩行する)最も近い場所 | 第一棟屋上 | テラス、庭、歩道にも注意 |
| 同上距離 | 12m |  |
| 冷却塔管理責任者 | ○○ ○○ |  |
| 冷却塔管理担当者 | △△ △△ |  |
| 薬注の有無 | 有り |  |
| 抗レジオネラ薬注の有無 | 有り | スケール、腐食防止に注意 |
| 薬注方法 | 比例注入方式 |  |
| 薬剤名称 | レジオバイオサイド223 |  |
| 薬剤主成分 | イソチアゾロン |  |
| メーカー名 | ○○(株) |  |
| 注入量 | 50g/㎡ |  |
| 担当者名 | ○○ |  |
| 電話番号 | ○○○○一〇〇〇〇 |  |
| 備考 | 1985年5月 エリミネーター取付 |  |

管理シート

参考資料：厚生労働省「建築物における維持管理マニュアル」